**АКТ**

**проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,**

**к новому 2017-2018 году**

**составлен «23» августа 2017 года**

**Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Туринская средняя школа-интернат имени Алитета Николаевича Немтушкина» Эвенкийского муниципального района Красноярского края**

год постройки здания – 1996 год

Юридический адрес учреждения: **648000, Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п Тура, ул. Школьная, д.30/14**

Фактический адрес учреждения: **648000, Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п Тура, ул. Школьная, дом 28, ул. Школьная дом 28 а, ул. Школьная, дом 24 а.**

(индекс, город(село), улица, номер дома)

телефон № 8(39170) **31712**

Фамилия, имя, отчество руководителя Еремина Вера Васильевна

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| В соответствии с постановлением | | Администрации Эвенкийского муниципального района | |
|  | | (наименование органа управления образованием, издавшего приказ) | |
| от «22» мая 2017г. № 285-п в период с «01» по «23» августа 2017г. | | | |
| комиссией | Администрации Эвенкийского муниципального района | | |
|  | (наименование органа управления образованием, проводившего проверку) | | |
| в составе: | | | |
| Председатель комиссии: | | | |
| Заместитель Главы Эвенкийского муниципального района - Л.В. Паникаровская ; | | |
| (должность, фамилия, имя, отчество) | | |
| Секретарь комиссии: | | |
| Главный специалист отдела ресурсного обеспечения Управления образовании Администрации ЭМР - С. И. Терентьев ; | | |
| (должность, фамилия, имя, отчество) | | |
| Члены комиссии: | | |
| Начальник ОГИБДД ОМВД по Эвенкийскому муниципальному району – Р.В. Журавлев ; | | |
| (должность, фамилия, имя, отчество) | | |
| Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Эвенкийскому муниципальному району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю - Е. А. Лавренчик;  (должность, фамилия, имя, отчество)  Заместитель Главного государственного санитарного врача по Эвенкийскому муниципальному району - Д. В. Шевцов ;  (должность, фамилия, имя, отчество)  Заместитель начальника полиции ОМВД по Эвенкийскому району - Т. Р. Якубов ;  (должность, фамилия, имя, отчество) Руководитель Управления образования Администрации ЭМР – О.С. Шаповалова ; | | |
| (должность, фамилия, имя, отчество) | | |
| Заместитель Главного государственного санитарного врача по ЭМР - Д. В. Шевцов . | | |
| (должность, фамилия, имя, отчество) | | |

проведена проверка готовности **Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Туринская средняя школа-интернат имени Алитета Николаевича Немтушкина» Эвенкийского муниципального района Красноярского края** к новому учебному году

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав **Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Туринская средняя школа-интернат имени Алитета Николаевича Немтушкина» Эвенкийского муниципального района Красноярского края,** утвержден приказом Управления образования Администрации Эвенкийского муниципального района № 171 от 25 декабря 2015 года

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 24 № 005634546, дата выдачи свидетельства 25.02.11 г

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр серия 24 № 005635499 от25.02.11 г

Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности учредителя: договор № 27 от 25 января 2008 года о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления.

Свидетельство о государственной регистрации права (оперативное управление)

серия 24 ЕИ 641063 от 13 июля 2010 года

серия 24 ЕИ 641066 от 15 июля 2010 года

Здание по адресу ул. Школьная 24 а, является краевой собственностью и передано безвозмездное пользование по договору № 1 от 01 января 2016 года от краевого государственного бюджетного профессионального учреждения «Эвенкийский многопрофильный техникум»

Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением): Постановление администрации муниципального образования пгт Тура № 124-п от 31 мая 2006 года постоянное (бессрочное) пользование земельный участок площадью 12756, 56 кв м

Свидетельство о государственной регистрации права серия 24 Ез № 872459 от 02 июля 2008 года

**Свидетельство о государственной аккредитации** ОП 019813 регистрационный номер 2687 от 15 декабря 2011 года, выдано службой по контролю в области образования Красноярского края

Наличие **лицензии** на право оказывать образовательные услуги по реализации по реализации образовательных программ установленной формы

Серия 24Л01 № 0002068 от 24 июня 2016 г. регистрационный номер 8881-л выдана Министерством образования Красноярского края бессрочно

**Имеется приложение, данные, указанные в лицензии, соответствуют уставу.**

Школа-интернат имеет структурное подразделение - физкультурно-спортивный клуб «Сияние Севера», является участником проекта Красноярского края «Школьная спортивная лига», свидетельство о регистрации № 202 от 18 ноября 2009 года.

2. Паспорт безопасности организации от «22» июня 2016 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации оформлена, зарегистрирована отделом надзорной деятельности по Эвенкийскому муниципальному району Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Красноярскому краю.

Здание учебного корпуса, регистрационный номер 04146651-00007-0018 от 06 июня 2016 года.

Здание начальной школы, регистрационный номер 04146651-00011-0018 от 14 февраля 2014 года.

Здание спального корпуса, регистрационный номер 04146651-00012-0018 от 14 февраля 2014 года.

План подготовки организации к новому учебному году разработан и согласован установленным порядком

3. Количество зданий (объектов) организации - 3 единицы, в том числе общежитий 1 единиц на 75 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2016 году:

а) капитальных ремонтов объектов - нет

б) текущих ремонтов на 2 объектах, в том числе:

1. Замена системы отопления учебного и спального корпусов.
2. Ремонт полов, наружного цоколя первого этажа спального корпуса
3. Ремонт туалета и гигиенической комнаты в спальном корпусе
4. Аварийные работы по ремонту сантехники в корпусе начальной школы
5. Косметический ремонт медицинского кабинета.
6. Замена облицовки коридора первого этажа спального корпуса
7. Ремонт лестничного пролета спального корпуса

гарантийные обязательства оформлены, акты приемки имеются

в)иных видов ремонта на объектах образовательной организации: не проводилось

г)потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – не имеется.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:

Общее образование. Уровень образования: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование

Дополнительное образование. Подвид: дополнительное образование детей и взрослых.

б) проектная допустимая численность обучающихся -225 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки -233 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2016 - 2017 годов - 6 человек; из них поступивших в ВУЗы - 0 человек, профессиональные образовательные организации - 6 человек, работают - 0 человек; не работают – 0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс – 21 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 16 ; количество обучающихся -233 человека;

из них обучаются:

в 1 смену - 16 классов, 233 обучающихся;

во 2 смену – 0 классов, 0 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются

з) наличие программ развития образовательной организации -имеется

и) укомплектованность штатов организации:

руководящих работников- 5 человек,100%.

педагогических работников -36 человек, 93%;

научных работников -0 человек 0 %;

инженерно-технических работников -0 человек 0 %;

административно-хозяйственных работников -4человек 100%;

обслуживающий персонал -38 человек - 100%;

учебно-воспитательных работников - 6 человек 100%;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции- 1человек 100%;

к) наличие плана работы организации на 2017-2018 учебный год- имеется

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как **удовлетворительное.**

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объекты материально- технической базы | Необходимо | Имеется | Процент оснащенности | Наличие документов по технике безопасности | Наличие актов разрешения на эксплуатацию | Наличие и состояние мебели | Оборудование  средствами пожаротушения | Примечание |
| 1. | Кабинеты начальных классов |  | + | 100 | имеется |  | уд | Имеется |  |
| 2. | Кабинет иностранного языка |  | + | 90 | имеется |  | уд | имеется |  |
| 3. | Кабинет физики |  | + | 70 | имеется |  | уд | имеется |  |
| 4. | Кабинет математики |  | + | 90 | имеется |  | уд | имеется |  |
| 5. | Кабинеты русского языка и литературы |  | + | 90 | имеется |  | уд | имеется |  |
| 6. | Кабинет химии, биологии |  | + | 70 | имеется |  | уд | имеется |  |
| 7. | Кабинет информатики |  | + | 70 | имеется |  | уд | имеется |  |
| 8. | Кабинет технологии |  | + | 80 | имеется |  | уд | имеется |  |
| 9. | Кабинет географии |  | + | 80 | имеется |  | уд | имеется |  |
| 10. | Кабинет истории |  | + | 90 | имеется |  | уд | имеется |  |
| 11 | Кабинет эвенкийского языка |  | + | 80 | Имеется |  | уд | имеется |  |

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, типовое помещение, емкость –200 человек, состояние –удовлетворительное

спортивный зал размещен на первом этаже спального корпуса в отдельном помещении площадью 288 кв м, высота 6 м. В состав помещений спортивного зала входят раздевалка, тренерская, тренажерный зал. Душевые кабины и туалет не оборудованы. Спортивный инвентарь имеется в полном объеме.

Проведен косметический ремонт спортивного зала.

тренажерный зал - имеется, приспособлен, емкость – 5 человек, состояние - удовлетворительное;

бассейн - не имеется;

музыкальный зал – не имеется.

музей - имеется, приспособлен, емкость – 15 человек, состояние – удовлетворительное.

учебные мастерские - имеется, приспособлен, емкость –15 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская - 1); состояние –удовлетворительное.

компьютерный класс – имеется приспособлен, емкость –15 человек, состояние –удовлетворительное.

в) организация компьютерной техникой - обеспечена

общее количество компьютерной техники - 20 единиц, из них подлежит списанию - 10 единиц, приобретены в текущем году: 12 компьютеров, 3 мультимедийных проектора, 6 настенных экранов, 1 ноутбук, 1 лазерный принтер.

Основные недостатки: отсутствует локальная сеть

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем обеспечивает, его состояние удовлетворительное

Проверка спортивных объектов и спортивного оборудования показала их соответствие требованиям техники безопасности по регламентирующими документами: ГОСТ Р 52024-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования» и ГОСТР ИСО 50-2002 «Безопасность детей и стандарты». Акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе имеется. Акт проверки от 20 августа 2017 года составлен комиссией, созданной в школе-интернате. Приобретены в текущем году 20 комплектов лыж, волейбольные, баскетбольные, футбольные мячи общим количеством 30 шт.

Потребность в спортивном оборудовании: комплект лыж для начальной школы

Основные недостатки: требуется ремонт полов спортивного зала, частичная замена штукатурки стен.

д) обеспеченность организации учебной мебелью –удовлетворительное

Потребность в замене мебели - нет

е) обеспеченность организации бытовой мебелью –удовлетворительное

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 20; стулья офисные -30;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг 1500; фонд учебников -2200 , 100 %;

научно-педагогическая и методическая литература - 150.

Основные недостатки: недостаточно художественной литературы

Потребность в обновлении книжного фонда - имеется

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией удовлетворительное

общая площадь участка - 12756,56 кв м;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям имеются, их состояние и соответствие санитарным требованиям. В текущем году проведены работы по отсыпке территории со стороны ФОК.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям –

На участке имеется спортивная площадка с асфальтовым покрытием площадью 300 кв м (волейбольная сетка, баскетбольные кольца, футбольные ворота). Спортивное оборудование (турники) сдвинуто вплотную к зданию, их техническое состояние соответствует норме. На площадке начальной школы установлены малые спортивные формы (детский спортивный городок). Проведена отсыпка территории в районе турников за счет спонсорских средств. Требованиям безопасности соответствуют.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных  
объектах соблюдаются.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано.

а) медицинское обеспечение осуществляется Краевым государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Туринская межрайонная больница», контракт № 101-02/17 от 01 февраля 2017 года, медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Должность | Профиль работы | Количество ставок | Характер работы (штат, договор) |
| медицинская сестра | услуги по сестринскому делу в педиатрии, доврачебная медицинская помощь | 1 | штат ТМБ |
| врач | проведение профилактических мероприятий по предупреждению и снижению заболеваемости, выявление ранних и скрытых форм заболеваний и состояний | 0,5 | штат ТМБ |

Лицензия на медицинскую деятельность не оформлена

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется, приспособлен емкость - 5 человек, состояние – удовлетворительное

логопедический кабинет –имеется, приспособлен, емкость - 5 человек, состояние - удовлетворительное;

кабинет педагога-психолога –имеется, приспособлен емкость -5 человек, состояние - удовлетворительное

стоматологический кабинет - не имеется

процедурная - не имеется

В текущем году проведен косметических ремонт помещений, приобретен ростомер.

Потребность в медицинском оборудовании имеется

Медицинский столик со стеклянной крышкой:

а) с набором прививочного инструментария 1 шт.

б) со средствами для оказания неотложной помощи 1 шт.

Холодильник (для вакцин и медикаментов) 1 шт.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: медицинский кабинет находится в приспособленном помещении.

8. Питание обучающихся - организовано

а) питание организовано в 3 смены, в одной столовой на 100 посадочных мест, буфета – нет;

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе  
питанием детей из малоимущих семей в количестве 150 детей, что составляет 100 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организаций,

Основные недостатки: кухня в приспособленном помещении, отсутствую цеха

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам – соответствует

Основные недостатки: нет овощехранилища

д) обеспеченность технологическим оборудованием –достаточное, его техническое состояние соответствует нормативным требованиям, акты допуска к эксплуатации оформлены.Требования техники безопасности при работе с использованием. В текущем году приобретены 2 холодильных шкафа, хлеборезка

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам

Основные недостатки: нет

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется;

Основные недостатки: нет

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации, имеется.

к) питьевой режим обучающихся организован.Питьевой режим обеспечивается за счет завоза воды специальным транспортом из открытого водоема реки Кочечум. (договор с МП «Илимпийские теплосети № 876 от 01 января 2017 года). Вода поступает по разводящей системе к очистной установке «Ручеек 2» и после этого кипятится в титанах. Для питья используются разовые стаканы. Техническое обслуживание установки для очистки воды осуществляет ООО «Восток-Север» в соответствии с муниципальным контрактом № 219 от 27.04.17 г. текущем году приобретены три куллера.

Основные недостатки: на основании протоколов лабораторных испытаний пробы воды – превышение содержания хлоридов.

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг(дератизация, дезинфекция) имеется

договор на оказание услуг по дератизации помещений № 210-299 р /17 от 14.06.2017 года

договор на оказание услуг по дезинсекции помещений № 210-297 р /17 от 14.06.2017 года

договор на оказание услуг по производственному контролю № 210-296р /17 от 14.06.2017 года

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» филиал в Эвенкийском муниципальном районе

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников  
и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет

10.) Транспортное обеспечение организации – не организовано

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – нет

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий –нет.

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся: нет

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений дляобслуживания и ремонта автомобильной техники- не имеется

Потребность в замене (дополнительной закупке)– не имеется.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены

В текущем году проведены работы

* по Монтажу структурированной кабельной системы по договору с МБУ «ЦИТИС» ЭМР ТП 052-06/17 от 12.06.2017
* Установлено уличное освещение по периметру здания учебного и спального корпуса
* Приобретены плакаты безопасности

а) охрана объектов организации осуществляется

Режим осуществления физической охраны круглосуточная

8-00-17-00 –. вахтер

17-00-8-00 – сторожевая охрана

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 3 человек.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены: нет

б) объекты организации системой охранной сигнализации–оборудованы

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты - оборудованы

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова. Заключен контракт на Охранные услуги (централизованное наблюдение за состоянием средств охранно-пожарной, тревожной сигнализации, установленных в помещениях и выезд оперативной группы задержания при поступлении сигнала «Тревога» для принятия мер с ООО «Максимум» от 09.01.2017)

д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает защиту от несанкционированного доступа; В текущем году проведен Монтаж ограждения (ремонт ограждения со стороны стадиона и монтаж ограждения со стороны ФОК) по договору с ИП Пересыпкин Н.В. № 101 от 01.06.2017

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба - не организована

Основные недостатки:

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям;

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2016-2017 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась

отделом надзорной деятельности по Эвенкийскому муниципальному району УНД ПР главное управление МЧС России по Красноярскому краю

акт от 11 октября 2016 года нарушений не выявлено и предписания нет

акт № 3 от 21- апреля 2017 года вынесено предписание

Помещения различных классов функциональной пожарной опасности (Ф 4.1 образовательная организация и Ф 1.1 спальные помещения интерната) на втором этаже здания не разделены между собой противопожарными преградами с требуемым приделом огнестойкости. –срок исполнения до 21.04.2018 года. Предписание выполнено

акт № 4 от 21- апреля 2017 года - выявлено нарушение: на объекте деревянные конструкции чердачных помещений не обработаны огнезащитным составом. Срок выполнения до 21.08.2017 года. Предписание выполнено

Огнезащита деревянных конструкций в помещениях чердака проведена ИП Горбунов М.М. № 13/04-03-2017 от 13.04.2017

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы

Автоматическая пожарная сигнализация в МКОУ ТСШ-И ЭМР обеспечивает подачу звукового сигнала о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещение дежурного персонала (вахтера) с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны ФГКУ «32 отряд ФПС по Красноярскому краю» и одновременно дублированием сигнала в ООО «Максимум», без участия работников объекта и транслирующей этот сигнал организации. Договор на техническое обслуживание пожаренной сигнализации № 10/01-ПС-2017 от 09.01.2017 г с ИП Горбунов М.М.

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты –не оборудованы

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре; ТО объектовой станции радиосистемы передачи извещений ОС «Стрелец-мониторинг» ООО «ЭлСиБ» ТО-932/17 от 19.01.2017

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены; в текущем году приобретены первичных средств пожаротушения (Газодымозащитный Комплект Универсальный 6 шт Кошма противопожарная 1500\*2000 мм 5 шт)

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась Вывод на основании заключения по техническому отчету, проводимого электротехнической лабораторией ООО «ВС-ЭЛЕКТРА» - электросеть здания соответствует требованиям норм НТД.

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано;

В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности;

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены;

Отопление помещений и объектов организации -централизованное, от муниципальной (местной) котельной. В качестве нагревательных приборов применяются радиаторы, с гладкой поверхностью. Отопительные приборы ограждены съемными решетками.

Состояние системы теплоснабжения удовлетворительное, проведены ремонтные работы по договору с ИП Пересыпкин Н.В. № 100 от 01.06.2017 года

Опрессовка отопительной системы будет проведена 25.08.2017.

14.Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается

Воздухообмен осуществляется за счет естественного функционирования. Фрамуги и форточки в учебных помещениях в рабочем состоянии, могут функционировать в любое время года. Производственное помещение пищеблока оборудовано системой вытяжной вентиляции с естественным побуждением, приточно-вытяжная система отсутствует.

Состояние системы вентиляции не обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется по договору с МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

16. Газоснабжение образовательной организации: нет

17. Канализация

Здания школы-интерната имеют систему внутренней канализации с разводящей сетью и выходом в септик. Септик откачивается регулярно. Контракт на вывоз ЖБО с ООО «Айсберг» № 8/17 от 01.02.17 г

II. Заключение комиссии

**Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Туринская средняя школа-интернат имени Алитета Николаевича Немтушкина» Эвенкийского муниципального района Красноярского края**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование организации)

к новому 2017 -2018 учебному году \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **готова**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(готова, не готова)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Председатель комиссии: |  |  | Л. В. Паникаровская |
|  | (роспись) |  | (инициалы, фамилия) |
| Члены комиссии: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | О. С.  Шаповалова\_\_ |
|  | (роспись) |  | (инициалы, фамилия) |
|  |  |  | Р. В. Журавлев |
|  | (роспись) |  | (инициалы, фамилия)  Е. А. Лавренчик |
|  |  |
|  | (роспись) |  | (инициалы, фамилия)  Д. В. Шевцов |
|  |  |
|  | (роспись) |  | (инициалы, фамилия)  Т. Р. Якубов |
|  |  |
|  | (роспись) |  | (инициалы, фамилия) |